Raksturojums kaltlam Klimosz: Ling

•Katlu jaudas (15, 25, 35, 50, 75, 100, 150 kW) 
•Automātiskā kurinamā padeve (ogles, granulas, auzas), pretaizdegšanās drašības sistēma 
•Sadegšanas kamera ar čuguna režģi 
•Moderns regulators, savienots ar sensoriem 
•Drošības sensori, tērauda katla korpus 
•Iespēja uzstādīt lielāku kurināmā tvertni, Kurināmā padeve labā/kreisā pusē 
•5 gadu garantija katla korpusam un 2 gadu garantija visām elektro iekārtām

Katli Ling, paredzēti darbam ar cieto kurināmo automātiskā režīmā. Ar lielu katlu jaudu diapazonu var apsildīt vienas ģimenes māju,kā arī daudzīvokļu ēkas, atpūtas bāzes, veikalus, u.c. 

 Apkures katla priekšrocības:
1.temperatūru regulācija ar servomotoru uz četru ceļu vārstu 
2.iespēja pievienot istabas termostatu, izmantojot vadus vai bezvadu sistēmu 
3.iespēja pievienot automātisko aizdegšanās sistemu
4.iespēju kurināt ar biomasu vai granulām
5.vienkārša un  ātra apkalpošana 
6.zems kaitīgo vielu izmešu daudzums sadegšanas procesā (EN 3(13-5 kā arī, EN 12809)
7.augsta efektivitāte

Tehniskie parametri LING:

| Parametri | - m | - Ling 15 | - Ling 25 | - Ling 35 | - Ling 50 | - Ling 75 | - Ling 100 | - Ling 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Svars | kg | 340 | 380 | 410 | 480 | 620 | 800 | 830 |
| Ūdens tilpums katlā | dm3 | 85 | 100 | 125 | 160 | 450 | 600 | 620 |
| Dūmvada diametrs | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 200 | 200 | 200 |
| Sildvirsma | m2 | 1,8 | 2,7 | 3,5 | 4,8 | 8,3 | 11,8 | 15,5 |
| Kurināmā tvertnes tilpums | dm3 | 185 vai 280 | 185 vai 280 | 185 vai 280 | 280 | 320 vai 920 | 920 | 920 |
| Izmēri: platums x garums x augstums | mm | 1355x825 x1390 | 1355x870 x1365 | 1430x870 x1335 | 1520x865 x 1575 | 1780x1135 x 1890 | 2200x1135x 1890 | 2070 x 1525 x 1930 |
| Lietderības kojeficents | % | līdz 85,3 |  |  |  |  |  |  |
| Max. darba spiediens | bar | 2,0 |  |  |  |  | 1,5 |  |
| Optimālā darba t | °C | 65 ÷ 80 |  |  |  |  |  |  |
| Minimālā darba t | °C | 55 |  |  |  |  |  |  |
| Dūmvada vilkme | Pa | 10 ÷ 20 |  |  |  | 20 ÷ 30 |  | 25 ÷ 35 |
| Elektro spriegums |  | 1 PEN ~ 50 Hz 230 V TN – S |  |  |  |  |  |  |
| Elektro patēriņs (ventilators + motors) | W | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 270 | 420 |

Cenas apkures katlam LING (ieskaitot PVN 21%)

| Jauda (kw) | cena |
| --- | --- |
| 15 | 1500.00 Ls |
| 25 | 1700.00 Ls |
| 35 | 1800.00 Ls |
| 50 | 2600.00 Ls |
| 75 | 2850.00 Ls |
| 100 | 4800.00 Ls |
| 150 | 6600.00 Ls |

Raksturojums kaltlam Klimosz: Ling DUO

•Katlu jaudas (15, 25, 35, 50, 75 kW) 
•Automātiskā kurinamā padeve (ogles, granulas, auzas), pretaizdegšanās drašības sistēma 
•Sadegšanas kamera ar čuguna režģi 
•Moderns regulators, savienots ar sensoriem 
•Drošības sensori, tērauda katla korpus 
•Iespēja uzstādīt lielāku kurināmā tvertni, Kurināmā padeve labā/kreisā pusē 
•5 gadu garantija katla korpusam un 2 gadu garantija visām elektro iekārtām

• Iespēja kurināt ar koksni vai ogēm ārkārtas situācijās(beigušās granulas vai biomasa)

Katli Ling DUO, paredzēti darbam ar cieto kurināmo automātiskā režīmā. Ar lielu katlu jaudu diapazonu var apsildīt vienas ģimenes māju,kā arī daudzīvokļu ēkas, atpūtas bāzes, veikalus, u.c. 

 Apkures katla priekšrocības:
1.temperatūru regulācija ar servomotoru uz četru ceļu vārstu 
2.iespēja pievienot istabas termostatu, izmantojot vadus vai bezvadu sistēmu 
3.iespēja pievienot automātisko aizdegšanās sistemu
4.iespēju kurināt ar biomasu vai granulām
5.vienkārša un  ātra apkalpošana 
6.zems kaitīgo vielu izmešu daudzums sadegšanas procesā (EN 3(13-5 kā arī, EN 12809)
7.augsta efektivitāte

Tehniskie parametri LING DUO:

| Parametri | - m | - Ling Duo 15 | - Ling Duo 25 | - Ling Duo 35 | - Ling Duo 50 | - Ling Duo 75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Svars | kg | - 365 | 400 | 430 | 520 |  | 620 |
| Ūdens ietilpība | dm3 | - 60 | 90 | 115 | 130 |  | 175 |
| Dūmvada diametrs | mm | 145 | 145 | 145 | 145 |  | 200 |
| Kurināmā tvertnes tilpums | dm3 | - 185 / 280 | 185 / 280 | 185 / 280 | 280 |  | 320/920 |
| Katla izmēri platums x garums x augstums | mm | 1320x 870x 1360 | 1330 x 900x 1470 | 1425 x 900x 1466 | 1475 x 900x 1570 |  | 1600x 1020x 1730 |
| Degkameras izmēri platums x garums x augstums | mm | 300x 400x370 | 360x 470x420 | 420x 470x420 | 480x 470x420 |  | 600x 520x420 |
| Liederības kojeficents | % | līdz 92 |  |  |  |  |  |
| Mak. Darba spiediens | bar | 2,0 |  |  |  |  |  |
| Optimālā darba temperatūra | °C | 65-80 |  |  |  |  |  |
| Minimālā katla temperatūra | °C | 55 |  |  |  |  |  |
| Dūmvada vilkme | Pa | 10 ÷ 20 |  |  |  |  | 20 ÷ 30 |
| Elektro spriegums |  | 1 PEN ~ 50 Hz 230 V TN – S |  |  |  |  |  |
| Elektrības patēriņš (ventilators + motors) | W | 255 |  |  |  |  |  |

Cenas apkures katlam LING DUO (ieskaitot PVN 21%)

| Jauda (kw) | cena |
| --- | --- |
| 15 | 1700.00 Ls |
| 25 | 1828.00 Ls |
| 35 | 1955.00 Ls |
| 50 | 2395.00 Ls |
| 75 | 3150.00 Ls |

Čuguna apkures katli LING COMBI ir paredzēti darbam ar cieto kurināmo automātiskā režīmā un tradicionālajā, vai arī ar šķidro kurināmo, ja tiek papildus uzstādīts sķidrā kurināmā deglis. Plašs jaudu diapazons no 9,5 ÷ 49 kw. Katls nodrošina apkuri vienas ģimenes vai vairāku ģimeņu mājām un tamlīdzīgi.

Apkures katla priekšrocības:

1.mūsdienīgs kontroles panelis ar funkciju servomotora vadību uz četru ceļu vārsta 
2.izturīgs čuguna korpus 
3.spēju ieprogrammēt automātisku katla darbību uz 7 dienām
4.iespēja kurināt ar biomasu vai granulām 
5.mehāniska degvielas padeve
6.vienkārša un ātra apkalpošana
7.ekonomiska darbība 
8.automātiska katla darbība , ko kontrolē istabas termostats 
8.augsta efektivitāte
9.iespēja kurināt ar oglēm un koksni 
10.zems kaitīgo vielu izmešu daudzums, izmantojot keramikas katalizātoru
11.katla aizsardzība ar sensoru un servomotoru uz četru ceļu vārsta

Tehniskie parametri LING COMBI:

| parametri | - m. | - LC 4 S | - LC 4 W | - LC 5 W | - LC 6 W | - LC 7 W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Svars | kg | 463 | 504 | 553 | 613 | 667 |
| Ūdens ietilpība | dm3 | 36,2 | 53,8 | 61 | 68 | 75,3 |
| Dūmvada diametrs | mm | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Jauda | kW | 23 | 28 | 35 | 42 | 49 |
| Kurināmā tvertnes tilpums | dm3 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Izmēri: platums x garums x aukstums | mm | 1190x750x1515 | 1190x750x1515 | 1190x845x1515 | 1190x940x1515 | 1190x1035x1515 |
| Max. Darba spied. | bar | 2,0 |  |  |  |  |
| Optimālā darba t | °C | 65 ÷ 80 |  |  |  |  |
| Minimālā darba t | °C | 55 |  |  |  |  |
| Lietderības kojeficents | % | līdz 89 |  |  |  |  |
| Dūmvada vilkme | Pa | 10-20 |  |  |  |  |
| Elektro jauda |  | 1 PEN ~ 50 Hz 230 V TN – S |  |  |  |  |
| Elektrības pat. (ventilators + motors) | W | 255 |  |  |  |  |

Cenas apkures katlam LING COMBI (ieskaitot PVN 21%)

| Jauda kw | Cena |
| --- | --- |
| 23 | 1980.00 Ls |
| 28 | 2115.00 Ls |
| 35 | 2235.00 Ls |
| 42 | 2500.00 Ls |
| 49 | 2675.00 Ls |

Jaunums!

BIO LING DUO apkures katls, kas paredzēts, lai kurinātu ar cieto kurināmo, kā automātiskajā, tā arī tradicionālā režīmā. Katls darbojas pilnīgi automātiski, kas paredzēts biomasai, jo īpaši granulas (saspiesta biomasa). Augšējā degkamera, kas paredzēta kā rezerves kamera, kurā kurināt koksni vai ogles. Katls nodrošina apkuri vienas vai vairāku ģimeņu mājām un tamlīdzīgi. 

Apkures katla priekšrocības:
 
1.automātiska katla darbība 
2.automātiska katla aizdedzes un dzesēšanas sistema 
3.spēja strādāt ekonomiski

4.karstā ūdens sagatavošana vasarā 
5.temperatūras kontrole ar servomotoru uz četru ceļu vārstu
6.iespēja pieslēgt termostatu telpā, bezvadu vai ar vadu
7.iespēja kurināt ar koksni vai ogēm ārkārtas situācijās(beigušās granulas vai biomasa)
8.ātri un viegli apkalpot
9.videi draudzīgs
10.zems kaitīgo vielu izmešu daudzums 
11.augsta efektivitāte

Tehniskie parametri BIO LING DUO:

| parametri | - m. | - Bio Ling Duo |
| --- | --- | --- |
| Svars | kg | 400 |
| Ūdens ietilpība | dm3 | 90 |
| Dūmvada diametrs | mm | 145 |
| Jauda | kW | 15/25 |
| Kurināmā tvertnes tilpums | dm3 | 240 |
| Izmēri: platums x garums x aukstums | mm | 1650x900x1470 |
| Max. Darba spied. | bar | 2,0 |
| Optimālā darba t | °C | 65 ÷ 80 |
| Minimālā darba t | °C | 55 |
| Lietderības kojeficents | % | līdz 91 |
| Dūmvada vilkme | Pa | 10-20 |
| Elektro jauda |  | 1 PEN ~ 50 Hz 230 V TN – S |

Cena apkures katlam BIO LING DUO (ieskaitot PVN 21%)

| Jauda kw | Cena |
| --- | --- |
| 15/25 | 2570.00 Ls |

Jaunums!

Apkures katls KLIMOSZ KING ir metāla katls, kas paredzēts ogēm un koksnei . Paredzēts, lai sadedzinātu kurināmo tradicionāli vai automātiski (opcija ar katla regulātoru). Katls nodrošina apkuri vienas vai vairāku ģimeņu mājām un tamlīdzīgi. 

Katla priekšrocības:

1.automātiska katla darbība (opcija ar regulātoru)
2.iespēja regulēt temperatūru ar servomotoru caur katla automātiku uz četru ceļu vārsta (opcija ar regulātoru)
3.vienkārša, ātra apkalpošana un uzturēšana
4.ekonomiska ekspluatācija
5.zems kaitīgo  vielu saturs  izplūdes gāzēs (pētījumi saskaņā ar 303-5 EN) 
6.augsta efektivitāte

Cenas apkures katlam KLIMOSZ KING (ieskaitot PVN 21%)

| Jauda kw | Cena |
| --- | --- |
| 17 | 615.00 Ls |
| 25 | 680.00 Ls |
| 35 | 770.00 Ls |

Papildaprīkojums KLIMOSZ KING:

Automātika (kontroles panelis un ventilātors)

cena – 195.00 Ls (ieskaitot PVN 21%)